|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejscowość | Ilość opraw LED 4500lm | Ilość opraw LED 7500lm | Ilośc wysięgników z wymianą pzrewodów i zabezpieczeń słupowych | Wymiana zabezpieczeń słupowych w słupach oświetleniowych WZ/St | Ilość odgr. Nn |
| 1 | Czerwonki | 15 |  | 15 |  | 1 |
| 2 | Młynowo | 16 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| 3 | Polska Wieś  | 21 |  | 21 |  | 2 |
| 4 | Boże | 18 |  | 18 |  | 3 |
| 5 | Bagienice | 9 |  | 9 |  | 2 |
| 6 | Boża Wólka | 12 |  | 12 |  | 2 |
| 7 | Brodzikowo | 4 |  | 4 |  | 1 |
| 8 | Budziska | 15 |  | 15 |  | 2 |
| 9 | Gronowo | 6 |  | 6 |  | 2 |
| 10 | Karwie | 10 | 5 | 15 |  | 2 |
| 11 | Kiersztanowo | 32 |  | 32 |  | 4 |
| 12 | Kosewo Górne | 4 |  | 4 |  | 1 |
| 13 | Krzywe | 26 |  | 26 |  | 4 |
| 14 | Lembruk PGR | 8 |  | 8 |  | 2 |
| 15 | Małe Boże | 7 |  | 7 |  |  |
| 16 | Marcinkowo | 8 |  |  | 8 |  |
| 17 | Nowe Bagienice | 9 |  | 9 |  | 2 |
| 18 | Nowy Probark | 4 |  | 4 |  | 2 |
| 19 | Palestyna | 9 |  | 9 |  | 2 |
| 20 | Piotrówka | 5 |  | 5 |  | 1 |
| 21 | Popowo Salęckie | 19 |  | 8 | 11 | 2 |
| 22 | Probark | 80 |  |  | 80 |  |
| 23 | Rydwągi  | 4 |  | 4 |  | 1 |
| 24 | Śniadowo | 6 |  | 6 |  | 1 |
| 25 | Wierzbowo | 13 |  | 13 |  | 3 |
| 26 | Zalec | 11 | 8 | 19 |  | 3 |
| 27 | Zawada | 8 |  | 8 |  | 2 |
|  | **Suma** | **379** | **21** | **285** | **115** | **49** |