**UWAGA!**

Znak : IPP 7012.05.2020 Mrągowo, dnia 19.06.2020r.

IPP.271.05.2020

RZP.I.05.2020

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagienice i Bagienice Nowe , gmina Mrągowo”**

**ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA POPRWAKĘ DO PRZEDMIARU ETAP I**

**WPROWADZA SIĘ ZMIANĘ W PRZEDMIARZE ZADANIA ETAP I W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

**W POZYCJI 1.1.2.3.3 (P57) - RUROCIĄG TLOCZNY Z RUR PE 100,PN10,SDR17 ŁĄCZONE METODĄ ZGRZEWANIA O ŚR.ZEWN.50MM, 1010**

**ILOŚCI SKŁADOWE ORAZ ILOŚĆ ROBÓT**

**JEST : 947,00**

**POWINNO BYĆ : 1010,00**

**WÓJT GMINY MRĄGOWO**

**(…) PIOTR PIERCEWICZ**