ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

Znak:IPP.271.06.2022

RZP: I.04.2022

Mrągowo, dn. 08.04.2022r.

Dotyczy postępowania  zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI 
DO GOSPODARSTW DOMOWYCH  W MIEJSCOWOŚCIACH  MUNTOWO, POPOWO SALĘCKIE, ZAWADA, GMINA MRĄGOWO”

realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r.poz.1129)  wprowadza zmianę w zapisach treści SWZ jak niżej:

- - SWZ - Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UST. 1

ETAP I

I .A.

BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  ZAWADA, GMINA MRĄGOWO

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m

PE 100RC, PN16, śr.110mm ( przeciski sterowane)  L= 2.671 m

Treść Punktu 1. Otrzymuje brzmienie:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m . ( Poz. 13,17 przedmiaru)

I.B.

BUDOWA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  MUNTOWO, GMINA MRĄGOWO

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm  L=188m

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=431m

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-75mm L=1.836m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110-140mm L= 2.020m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m

- Przepompownie lokalne PlMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PlMu5 (na dz. nr. 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl

- Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

- T Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm  L=188m

Treść Punktu 1,2,3  otrzymuje brzmienie:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC, SN8, śr 160-200mm  L=188m   . ( Poz. 8,9,13,14 przedmiaru).

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC ,SN8,śr.160mm L=431m  (Poz.32 przedmiaru))

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.50-75mm L=1.836m (Poz.51,52,53)

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.110-140mm L= 2.020m (Poz.54,55,56)

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m.

ETAP II -

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm  L=405m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=319m

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-90mm L=3.761m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

- Przepompownie lokalne PlPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.

- Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.

Treść Punktu 1,2,3  otrzymuje brzmienie:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PVC, SN8, śr 160-200 mm  L=450m ( poz..14,15,21,22 przedmiaru)

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC,SN8,śr.160mm L=319m (poz. 41 przedmiaru).

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.50-90mm L=3.761m (poz.59,60,61)

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

- Zał. nr 1 – §1 Projektu Umowy

Treść :

„ETAP I

I .A.

BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  ZAWADA, GMINA MRĄGOWO

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m

2.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m

PE 100RC, PN16, śr.110mm (przeciski sterowane)  L= 2.671 m

I.B.

BUDOWA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  MUNTOWO, GMINA MRĄGOWO

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm  L=188m

2.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=431m

3.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-75mm L=1.836m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110-140mm L= 2.020m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m

4.Przepompownie lokalne PlMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PlMu5 (na dz. nr. 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl

5.Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

ETAP II -

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm  L=405m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

2.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=319m

3.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-90mm L=3.761m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

4.Przepompownie lokalne PlPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.

5.Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.”

Otrzymuje brzmienie:

ETAP I

I .A.

BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  ZAWADA, GMINA MRĄGOWO

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m .

2.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m

PE 100RC, PN16, śr.110mm (przeciski sterowane)  L= 2.671 m

I.B.

BUDOWA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  MUNTOWO, GMINA MRĄGOWO

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC, SN8, śr 160-200mm  L=188m   . ( Poz. 8,9,13,14 przedmiaru).

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC ,SN8,śr.160mm L=431m  (Poz.32 przedmiaru))

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.50-75mm L=1.836m (Poz.51,52,53)

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.110-140mm L= 2.020m (Poz.54,55,56)

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m.

4.Przepompownie lokalne PlMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PlMu5 (na dz. nr 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl

5.Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

ETAP II -

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PVC, SN8, śr 160-200 mm  L=450 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC,SN8,śr.160mm L=319m .

- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.50-90mm L=3.761m

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

- Przepompownie lokalne PlPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.

- Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.

- Zał. nr 8.2.5 do SWZ – Przedmiar robót kanalizacja Zawada- branża sanitarna:

Zamawiający w związku ze zmianą treści  poz. nr 13,17 przedmiaru , wymienia w całości  Przedmiar robót kanalizacja Zawada- branża sanitarna – zmieniony przedmiar w załączeniu .

- Zał. nr 8.3.10 do SWZ- przedmiar robót –Kanalizacja Muntowo – branża sanitarna i elektryczna:

Zamawiający  w związku ze zmianą treści  w przedmiarze dla kanalizacji Muntowo  poz. 8, 9, 13, 14, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56  oraz rezygnacją z poz. Nr 189 wymienia w całości przedmiar robót –Kanalizacja Muntowo – branża sanitarna i elektryczna- zmieniony przedmiar w załączeniu .

- Zał. nr 8.3.11 do SWZ - przedmiar robót- Kanalizacja Popowo Salęckie- branża sanitarna i elektryczna

Zamawiający  w związku ze zmianą treści w przedmiarze dla kanalizacji Popowo  poz. 14, 15, 21, 22, 41, 59, 60, 61, 62 oraz rezygnacją  z poz. nr 151 wymienia w całości przedmiar robót- Kanalizacja Popowo Salęckie- branża sanitarna i elektryczna -zmieniony przedmiar w załączeniu.

Pozostałe zapisy SWZ  pozostają bez zmian.

WÓJT  GMINY  MRĄGOWO

(…) PIOTR PIERCEWICZ