ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

RZP: I.12.2022

IPP.271.14.2022

RBK.7226.2.108.2022

Mrągowo, dnia 05.12.2022r.

# Dotyczy postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo”

# ZAWIADOMIENIE

# Zamawiający na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz.1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące SWZ.

# PYTANIA OFERENTÓW:

# Pytanie nr 170.

# Wnoszę o udostępnienie mapy z lokalizacją otworów geologicznych celem weryfikacji badań geologicznych oraz ponownie wnioskuję o zamieszczenie inwentaryzację drzew w pasie drogowym - bowiem wynika to przepisów prawa.

# ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ADN. NR :

- Potwierdzamy.

- Karta odwiertów geologicznych została zamieszczona w dniu 01.12.2022r w publicznej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Oferenta.

- W cenie oferty należy uwzględnić wznowienie/ustalenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją słupkami betonowymi.

- Zapłata nastąpi zgodnie z §7 Umowy  na roboty budowlane. Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu odbioru końcowego robót.

- Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki i obrzeża należy stosować kruszywo łamane o stopniu przekruszenia C 90/3.

- Do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kategorii ruchu KR-2

- Potwierdzamy.

- Do wyceny należy przyjąć odcinek od km 0+085 i nie należy wykonywać dowiązania do DK 16.

- Do wyceny nie należy przyjmować wyceny przebudowy ani remontu wiaduktu kolejowego.

- Ciąg pieszo rowerowy jest już wykonany. Nawierzchnie drogi należy dowiązać do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Nie należy wykonywać ciągu pieszo -rowerowego.

- Potwierdzamy, pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 kat. C50/30 o szerokości 0,75m.

- Potwierdzamy, pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 kat. C50/30 o grubości 10cm.

- Właścicielem materiałów uzyskanych z wycinki drzew jest Gmina Mrągowo. Odległość odwozu wynosić będzie do 5km.

- Należy uwzględnić koszty nasadzeń w przypadku usunięcia drzew.

- Należy przewidzieć konieczność wykonania humusowania skarp i przeciwskarp gr. 10cm do granicy robót ziemnych.

- Potwierdzamy.

- Nawierzchnię warstwy wiążącej należy wykonać z AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kategorii ruchu KR-2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki z granulatem.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Konstrukcja zjazdów zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Oznakowanie poziome zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg gminnych w tym również remont lub przebudowa istniejących przepustów. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Wzdłuż projektowanych dróg publicznych należy zaprojektować kanał technologiczny.. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- Na terenie inwestycji nie występują obszary wpisane do rejestru zabytków orasz obszary objęte ochroną konserwatorską.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Na przedmiotowym odcinku nie występują drzewa do wycinki.

- Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Nawierzchnię warstwy wiążącej należy wykonać z AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kategorii ruchu KR-2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki z granulatem.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Konstrukcja zjazdów zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Oznakowanie poziome zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego

- Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg gminnych w tym również remont lub przebudowa istniejących przepustów. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Wzdłuż projektowanych dróg publicznych należy zaprojektować kanał technologiczny. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- Na terenie inwestycji nie występują obszary wpisane do rejestru zabytków orasz obszary objęte ochroną konserwatorską.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Do wyceny należy przyjąć koszty związane z ewentualnym rozebraniem/regulacją nawierzchni chodnika z kostki brukowej.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Na przedmiotowym odcinku nie występują drzewa do wycinki.

- Nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.

- Nie przewiduje się humusowania skarp i przeciwskarp.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Oznakowanie poziome zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego

- Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg gminnych w tym również remont lub przebudowa istniejących przepustów. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Konstrukcja przepustów pod zjazdami zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wzdłuż projektowanych dróg publicznych należy zaprojektować kanał technologiczny. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- Na terenie inwestycji nie występują obszary wpisane do rejestru zabytków orasz obszary objęte ochroną konserwatorską.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Materiał uzyskany w wyniku wycinki drzew jest własnością Zamawiającego. Odległość odwozu do 5km.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Oznakowanie poziome zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego

- Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg gminnych w tym również remont lub przebudowa istniejących przepustów. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Konstrukcja przepustów pod zjazdami zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wzdłuż projektowanych dróg publicznych należy zaprojektować kanał technologiczny. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- Na terenie inwestycji nie występują obszary wpisane do rejestru zabytków orasz obszary objęte ochroną konserwatorską.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy

- Potwierdzamy

- Materiał uzyskany w wyniku wycinki drzew jest własnością Zamawiającego. Odległość odwozu do 5km.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Oznakowanie poziome zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego

- Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg gminnych w tym również remont lub przebudowa istniejących przepustów. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Konstrukcja przepustów pod zjazdami zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wzdłuż projektowanych dróg publicznych należy zaprojektować kanał technologiczny. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem projektu budowlanego oraz wykonaniem robót budowlanych.

- Na terenie inwestycji nie występują obszary wpisane do rejestru zabytków orasz obszary objęte ochroną konserwatorską.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Zamawiający posiada wszelkie niezbędne decyzje i zezwolenia na czas trwania inwestycji.

- Projekt budowlany jest zgodny z uzgodnieniami gestorów sieci.

- Zamawiający dysponuje gruntami do realizacji inwestycji.

- Zgodnie z przekrojem normalnym i konstrukcyjnym.

- Zgodnie z przekrojem normalnym i konstrukcyjnym.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Na przedmiotowej inwestycji nie należy wykonywać kanału technologicznego.

- Potwierdzamy.

- Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Potwierdzamy.

- Urząd Gminy Mrągowo nie posiada mapy z lokalizacją otworów geologicznych oraz inwentaryzacji drzew w pasie drogowym.

Zatwierdzam:

WÓJT  GMINY MRĄGOWO

(…) PIOTR PIERCEWICZ