ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

Znak:IPP.271.11.2023

RZP: I.09.2023

IPP.7013.14.03.2022

IPP.7013.40.2022

Mrągowo, dn. 23.08.2023r.

OFERENCI

Dotyczy postępowania  zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ    W MIEJSCOWOŚCIACH  POPOWO SALĘCKIE  I ZAWADA W GMINIE  MRĄGOWO”

Realizowanych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. 2022 poz.1710 z późn. zm.)  wprowadza zmianę w zapisach treści SWZ jak niżej:

- - SWZ - Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UST. 1

Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:

(…) -BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO

Punkt 1 o treści :

„Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm,  L=450m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm, L=41m „ (…)

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm,  L=405m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm, L=41m.

- Zał. nr 1 – §1 ust. 1 pkt 2) lit. a) Projektu Umowy

Treść :

„Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200 mm  L=450m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m”,

Otrzymuje brzmienie:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200 mm  L=405m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

- Zał. nr 8.3.6 do SWZ - Przedmiar robót- Kanalizacja Popowo Salęckie- branża sanitarna i elektryczna

Zamawiający wprowadza zmianę do:

- poz. 15 przedmiaru- Rurociągi z rur kanalizacyjnych kielichowych z tworzyw sztucznych PP, SN8 o śr. 200mm- Ilość z 361m zmienia się na 316m.

- poz. 27  przedmiaru- W opisie pozycji  powinno być: Kamerowanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L=446m - obmiar w ilości 1 szt. pozostaje bez zmian

- poz. 28  przedmiaru- W opisie pozycji  powinno być: Obsługa geodezyjna i dokumentacja powykonawcza kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L=446m –obmiar w ilości 1 szt.- pozostaje bez zmian

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Zamawiający na podstawie  art.286 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. 2022 poz.1710 z późn. zm.) z uwagi na wprowadzoną istotną zmianę do SWZ dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 05.09.2023r.

W związku z tym zmianie ulegają zapisy rozdziału XIV Dział III  -  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT, które otrzymują brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mragowo w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.09.2023 roku  do godziny 10.00.

oraz

pkt 6.Terminy złożenia i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2023r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 05.09.2023r. o godz. 10.30

W związku z tym zmianie ulegają zapisy rozdziału XIII  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą ( 30 dni) do dnia 04.10.2023r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia

Pozostałe zapisy SWZ  pozostają bez zmian.

WÓJT  GMINY  MRĄGOWO

(…) PIOTR PIERCEWICZ