Mrągowo, dnia 27.06.2017r

Dotyczy postępowania przetargowego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagienice Małe, Gmina Mrągowo – Etap II "

Zapytanie Oferenta z dnia 22.06.2017r.

- Prosimy o podanie parametrów funkcjonalno-użytkowych funkcjonującego systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS .

- Czy zamawiający potwierdza podane punkty pracy dla poszczególnych pomp w „Projekcie wykonawczym"(część opisowa z załączeniem parametrów równoważności) dla przepompowni:

-PSI str.17 :

- wydajność pompy = 5,3 l/s

- wysokość podnoszenia pompy = 31,2 m

- PS2 str. 20 :

- wydajność pompy = 5,7 l/s

- wysokość podnoszenia pompy = 21,2 m

- Czy przepompownie PS1 i PS2 zgodnie z rozporządzeniem MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.93.96.438 mają zawierać:

• obsługę zasuw za pomocą trzpieni ze stali nierdzewnej, których otwieranie i zamykanie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu?

Odpowiedz Zamawiającego:

Ad.1. Parametry funkcjonalne-użytkowe funkcjonującego systemu monitoringu zamieszczone zostały w załączniku nr 12 -Projekt wykonawczy-część opisowa z załączeniem parametrów równoważności.

Ad.2. Należy przyjąć parametry pomp zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową.

Ad.3. Tak, przepompownie PS1 i PS2 powinny zawierać obsługę zasuw za pomocą trzpieni ze stali nierdzewnej, których otwieranie i zamykanie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński