ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

Regon: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Znak: IPP.7013.27.2017.2018

Znak:IPP.271/03/2018			                           Mrągowo,  dnia 19.03.2018r.

RZP: I.03.2018

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy w sprawie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikutowo, gmina Mrągowo”

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

- Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź  Zamawiającego na Pyt. 1:

Tak, studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 uznaje się jako równoważne do studzienek betonowych.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(…)   JERZY KRASIŃSKI