**Dotyczy postępowania a o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kultury i oświaty - świetlicę wiejską w Mierzejewie, Gmina Mrągowo” .**

Mrągowo, dnia 31.08.2018r.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA OFERENTÓW:**

**Pytania :**

1.z opisu robót sanitarnych została wykreślona instalacja centralnego ogrzewania , dopisano,że należy zastosować elektryczne panelowe grzejniki na podczerwień, nie ma tego odzwierciedlenia w przedmiarze; jednocześnie w innym miejscu napisano, że jako źródło ciepła przewidziano kominek z płaszczem wodnym oraz jako uzupełnienie elektryczne grzejniki panelowe na podczerwień. Co przyjąć do wyceny?

2.projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej , na rzucie instalacji wod-kan. jest dopisek ręczny, że nie dotyczy zamówienia, co przyjąć do wyceny? Czy tylko armaturę jak w przedmiarze, czy całą instalację wodociągową i kanalizacyjną?

**Adn.1.**

Do wyceny należy przyjąć elektryczne panelowe grzejniki na podczerwień.

**Adn.2.**

Do wyceny należy przyjąć całą instalację wodociągową i kanalizacyjną.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(…) JERZY KRASIŃSKI