# ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

Regon: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

IPP.271.11.2018

RZP.I.11.2018

RBK.7021.19.2018

Mrągowo, dnia  25.09.2018r.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze zmianą sposobu zagospodarowania działki Użranki, gm. Mrągowo dz. nr ew. 80/2 obr. Użranki”

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferentów:

Pytania:

1/ w projekcie jest punkt 6.6.4 dotyczący instalacji c.o. mówiący ,że istniejąca instalacja c.o. w postaci elektrycznych grzejników akumulacyjnych – bez zmian, natomiast w przedmiarze jest obudowany kominek z wkładem wodnym i nowe grzejniki, co przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi:

- Rozbiórkę podsufitki z boazerii ujęto w pozycji 41

- Wzmocnienie narożnika ujęto w pozycji 42

- Roboty ujęto w pozycjach 117, 118,119

- Malowanie elewacji ujęto w pozycji 132

- Wzmocnienie ościeży ujęto w pozycji 45

- Montaż drzwi ujęto w pozycjach 23,24

- Obróbki blacharskie poz. 3,4, parapety zewnętrzne poz. 133

- Opaska z kostki polbruk poz. 120, 121

- Nie przewiduje się wykonania kanału nawiewnego do pieca

- Sufit kasetonowy ujęto w pozycji 51

- Ścianki ujęto w pozycjach 53, 54

- Kanały z rur Spiro ujęto w pozycjach 71, 72, 73, 74

- Nie przewiduje się wykonania instalacji fotowoltaicznej

- Poprawiono wartości obmiarowe w dziale schody i podjazd dla niepełnosprawnych

- Zakres zagospodarowania do ustalenia – uwzględniono chodnik przy budynku od schodów do podjazdu

16., 1/ Do wyceny ująć 6 grzejników elektrycznych na podczerwień

UWAGA!!

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższymi pytaniami , Zamawiający wymienia w całości zał. Do SIWZ nr 14 – Przedmiar robót jak w załączeniu.

Z-CA WÓJTA GMINY MRĄGOWO

(…) ANNA DUDA