# 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

Regon: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

IPP.271.08.2020

IPP.7013.67.2018.2020

RZP.I.08.2020

Mrągowo, dnia 19.10.2020 r.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE OFERENTA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie [art.11](http://art.11) ust.8 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pod nazwą :

**„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020” .**

**PYTANIA OFERENTA:**

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o rysunek zawierający zestawienie stolarki dla łącznika zawierający szczegółowe opisy, wymiary i podziały.

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i rysunek zawierający wymiary drzwi do kotłowni. Brak w dokumentacji.

3. Brak w przedmiarze stolarki o symbolu Pw5 (rys. A19). Prosimy o wyjaśnienie.

4. Rys A-18 przeszklenie P2 - 2szt, w przedmiarze robót 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

5. Przekrój A-A, warstwy B-3 - warstwa wykończeniowa to parkiet. W przedmiarze występują płytki. Prosimy o wyjaśnienie.

6. Przedmiar robót poz. 93 i 95 - których okien dotyczą wymienione pozycje przedmiarowe?

7. Przedmiar robót poz. 92 - brak w zestawieniu stolarki drzwi D12, prosimy o uzupełnienie.

8. Przedmiar robót nie uwzględnia stolarki o symbolach P4b, DR5, DR6 oraz krat. Prosimy o wyjaśnienie.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA OFERENTA:**

AD.1. Opisy, wymiary i podziały dla stolarki łącznika znajdują się na rysunku A-18 Branży Architektonicznej projektu typowego -załącznik nr 11.1 do SIWZ- Rysunki z projektu adaptacja-A-18 (A18- zaktualizowany w trakcie adaptacji)

AD.2. Opis i rysunek zawierający drzwi do kotłowni –Symbol DS6- znajduje się na rysunku A-21 Branży Architektonicznej Projektu typowego -załącznik nr 11.1 do SIWZ- Rysunki z projektu adaptacja-A-21 (A21- zaktualizowany w trakcie adaptacji)

AD.3. W przedmiarze stolarki brakuje symbolu Pw5 ponieważ zgodnie z projektem adaptacyjnym salę ćwiczeń dla niepełnosprawnych na parterze zaadoptowano na kotłownię, w związku z czym zrezygnowano ze stolarki o symbolu Pw5 pomiędzy salą gimnastyczną a kotłownią.

Ad.4. W projekcie adaptacyjnym zrezygnowano z jednego z dwóch wyjść z Sali sportowej prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku (łącznie z przeszkleniem znajdującym się nad nim) o oznaczeniu P2 –(załącznik nr 11.1 do SIWZ Rysunki z projektu adaptacja-A-01, A-17)

Ad.5. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową tj. parkiet w pomieszczeniach: 009-pokój trenera na parterze (pow. 15,88m2) oraz 103- pomieszczenie siłowni/aerobiku na pierwszym piętrze(pow. 39,9m2)- Zamawiający odsyła do odpowiedzi z dnia 16.10.2020 Ad. 1 „…Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do kosztorysu ofertowego działu ”roboty nie uwzględnione w przedmiarze”

Ad.6. Poz.93 dotyczy okna w kotłowni zgodnie z rzutem A1 adaptacji (Rys A-18 –po adaptacji nadal symbol P5). Poz. 95 dotyczy okna w pomieszczeniu gospodarczym nr 202 na II piętrze zgodnie ze zaktualizowanym rysunkiem A-03 projektu gotowego (Rys. A-20 po adaptacji nadal symbol O7)

Ad.7.Poz.92 dotyczy drzwi P12, które są w zestawieniu przeszkleń zewnętrznych- rysunek A-18. Drzwi D12 ujęte do przedmiaru w pozycji 91 pod symbolem Dr4 (zestawienie-rysunek A-21)

Ad.8. Drzwi DR5 i DR6 ujęte w przedmiarze poz. 67- ścianki systemowe wraz z drzwiami z płyt laminowanych

Kraty K1, K2,K3 ujęte w przedmiarze poz. 86.

Krata K4- zgodnie z zaadoptowanym rysunkiem A-20 projektu typowego- kosztorysować zgodnie z dokumentacją projektową. Przeszklenie P4b- kosztorysować zgodnie z dokumentacją projektową -Zamawiający odsyła do odpowiedzi z dnia 16.10.2020 Ad. 1 „…Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do kosztorysu ofertowego działu ”roboty nie uwzględnione w przedmiarze”.

**WÓJT GMINY MRĄGOWO**

**(…)PIOTR PIERCEWICZ**